## Tabelle1
Speichervermögen von Wärmespeichern, D. Gembris, Dresden, 25.01.2022
Berechnung des Zeitverlaufs der Wärmeabnahme für vorgegebene Parameter
Mit den Ergebnissen lässt sich u.a. die Genauigkeit der Näherungsformel für den Wärmegehalt aus dem Artikel im MINT-Zirkel beurteilen
Als Einstieg in eine tiefergehende Befassung mit der Thematik eignet sich z.B. das Buch
Thermische Energiespeicher in der Gebäudetechnik: Sensible Speicher, Latente Speicher, Systemintegration, Johannes Goeke, Springer-Verlag
Daten für einen Heißwasser-Wörmespeicher mit einem Volumen von 16,5 m^3; Ringspalt: 20 cm; Halbwertszeit: 73 Tage (->tau_1l = 16,5 h)
Beikircher, Thomas & Buttinger, Frank & Rottmann, Matthias & Herzog, Fabian & Konrad, Martin & Reuß, Manfred & Beikircher, Redaktion. (2013).
Superisolierter Heißwasser-Langzeitwärmespeicher : Abschlussbericht zu BMU-Projekt Förderkennzeichen 0325964A, Projektlaufzeit: 01.05.2010 - 31.10.2012. 10.2314/GBV:749701188.
https://www.researchgate.net/publication/257298524_Superisolierter_Heisswasser-Langzeitwarmespeicher_Abschlussbericht_zu_BMU-Projekt_Forderkennzeichen_0325964A_Projektlaufzeit_01052010_-_31102012
Wärmekapazität für Wasser (in Joule pro Liter)
c | 4200
Dichte von Wasser (in kg pro Liter)
rho | 1
Abklingkonstante tau für 1 Liter (in Stunden)
tau_1l | 16
Zeitintervall (in Stunden)
t | 8760
Anfängliche Temperaturdifferenz (in Kelvin) | [7 empty] | Inkrement/h: | 400
deltaT | 50 | [5 empty] | * s.u. | Zeit t/h |  | 0 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | 8000 | 8400 | 8800
|  |  | Zeit- |  |  |  | Approx. |  | 100%:
Kantenlänge a | Oberfläche | Volumen | konstante tau | Näherung für mittlere |  | Mittlere | güte |  | Wärme | Wärme
in Dezimeter (dm) | (in qm^2) | (in Liter) | (in Stunden) | Energie (in Joule) | (in kWh) | Energie (in kWh) | (in %) |  | (in kWh) | (in %)
1 | 6 | 1 | 16 | 383.5616 | 0.0001 | 0.0025 | -96 |  | 0.0583 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 24 | 8 | 32 | 6136.9863 | 0.0017 | 0.0203 | -92 |  | 0.4667 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 54 | 27 | 48 | 31068.4932 | 0.0086 | 0.0685 | -87 |  | 1.575 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 96 | 64 | 64 | 98191.7808 | 0.0273 | 0.1623 | -83 |  | 3.7333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 150 | 125 | 80 | 239726.0274 | 0.0666 | 0.3202 | -79 |  | 7.2917 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 216 | 216 | 96 | 497095.8904 | 0.1381 | 0.5588 | -75 |  | 12.6 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 294 | 343 | 112 | 920931.5068 | 0.2558 | 0.896 | -71 |  | 20.0083 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 384 | 512 | 128 | 1571068.4932 | 0.4364 | 1.3505 | -68 |  | 29.8667 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 486 | 729 | 144 | 2516547.9452 | 0.699 | 1.9598 | -64 |  | 42.525 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 600 | 1000 | 160 | 3835616.4384 | 1.0654 | 2.7645 | -61 |  | 58.3333 | 100 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 726 | 1331 | 176 | 5615726.0274 | 1.5599 | 3.7471 | -58 |  | 77.6417 | 100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 864 | 1728 | 192 | 7953534.2466 | 2.2093 | 4.9962 | -56 |  | 100.8 | 100 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1014 | 2197 | 208 | 10954904.1096 | 3.043 | 6.5194 | -53 |  | 128.1583 | 100 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1176 | 2744 | 224 | 14734904.1096 | 4.093 | 8.3513 | -51 |  | 160.0667 | 100 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1350 | 3375 | 240 | 19417808.2192 | 5.3938 | 10.6141 | -49 |  | 196.875 | 100 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1536 | 4096 | 256 | 25137095.8904 | 6.9825 | 13.0894 | -47 |  | 238.9333 | 100 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1734 | 4913 | 272 | 32035452.0548 | 8.8987 | 16.0741 | -45 |  | 286.5917 | 100 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1944 | 5832 | 288 | 40264767.1233 | 11.1847 | 19.6724 | -43 |  | 340.2 | 100 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2166 | 6859 | 304 | 49986136.9863 | 13.885 | 23.8325 | -42 |  | 400.1083 | 100 | 27 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2400 | 8000 | 320 | 61369863.0137 | 17.0472 | 28.4058 | -40 |  | 466.6667 | 100 | 29 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2646 | 9261 | 336 | 74595452.0548 | 20.721 | 33.5879 | -38 |  | 540.225 | 100 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2904 | 10648 | 352 | 89851616.4384 | 24.9588 | 39.4285 | -37 |  | 621.1333 | 100 | 32 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 3174 | 12167 | 368 | 107336273.9726 | 29.8156 | 46.2875 | -36 |  | 709.7417 | 100 | 34 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 3456 | 13824 | 384 | 127256547.9452 | 35.349 | 53.9937 | -35 |  | 806.4 | 100 | 35 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 3750 | 15625 | 400 | 149828767.1233 | 41.6191 | 63.0095 | -34 |  | 911.4583 | 100 | 37 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4056 | 17576 | 416 | 175278465.7534 | 48.6885 | 72.2144 | -33 |  | 1025.2667 | 100 | 38 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 4374 | 19683 | 432 | 203840383.5616 | 56.6223 | 82.3691 | -31 |  | 1148.175 | 100 | 40 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 4704 | 21952 | 448 | 235758465.7534 | 65.4885 | 94.0914 | -30 |  | 1280.5333 | 100 | 41 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 5046 | 24389 | 464 | 271285863.0137 | 75.3572 | 107.0112 | -30 |  | 1422.6917 | 100 | 42 | 18 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 5400 | 27000 | 480 | 310684931.5068 | 86.3014 | 121.2065 | -29 |  | 1575 | 100 | 43 | 19 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 5766 | 29791 | 496 | 354227232.8767 | 98.3965 | 136.758 | -28 |  | 1737.8083 | 100 | 45 | 20 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 6144 | 32768 | 512 | 402193534.2466 | 111.7204 | 152.9173 | -27 |  | 1911.4667 | 100 | 46 | 21 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 6534 | 35937 | 528 | 454873808.2192 | 126.3538 | 170.4403 | -26 |  | 2096.325 | 100 | 47 | 22 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 6936 | 39304 | 544 | 512567232.8767 | 142.3798 | 191.3934 | -26 |  | 2292.7333 | 100 | 48 | 23 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 7350 | 42875 | 560 | 575582191.7808 | 159.8839 | 213.1322 | -25 |  | 2501.0417 | 100 | 49 | 24 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 7776 | 46656 | 576 | 644236273.9726 | 178.9545 | 235.4776 | -24 |  | 2721.6 | 100 | 50 | 25 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 8214 | 50653 | 592 | 718856273.9726 | 199.6823 | 260.7895 | -23 |  | 2954.7583 | 100 | 51 | 26 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 8664 | 54872 | 608 | 799778191.7808 | 222.1606 | 289.4697 | -23 |  | 3200.8667 | 100 | 52 | 27 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 9126 | 59319 | 624 | 887347232.8767 | 246.4853 | 318.9471 | -23 |  | 3460.275 | 100 | 53 | 28 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 9600 | 64000 | 640 | 981917808.2192 | 272.7549 | 347.3623 | -21 |  | 3733.3333 | 100 | 54 | 29 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 10086 | 68921 | 656 | 1083853534.2466 | 301.0704 | 382.8112 | -21 |  | 4020.3917 | 100 | 54 | 30 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 10584 | 74088 | 672 | 1193527232.8767 | 331.5353 | 417.1477 | -21 |  | 4321.8 | 100 | 55 | 30 | 17 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 11094 | 79507 | 688 | 1311320931.5068 | 364.2558 | 455.7249 | -20 |  | 4637.9083 | 100 | 56 | 31 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 11616 | 85184 | 704 | 1437625863.0137 | 399.3405 | 496.9067 | -20 |  | 4969.0667 | 100 | 57 | 32 | 18 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 12150 | 91125 | 720 | 1572842465.7534 | 436.9007 | 540.8071 | -19 |  | 5315.625 | 100 | 57 | 33 | 19 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 12696 | 97336 | 736 | 1717380383.5616 | 477.0501 | 587.5427 | -19 |  | 5677.9333 | 100 | 58 | 34 | 20 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 13254 | 103823 | 752 | 1871658465.7534 | 519.9051 | 634.5993 | -18 |  | 6056.3417 | 100 | 59 | 35 | 20 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 13824 | 110592 | 768 | 2036104767.1233 | 565.5847 | 687.193 | -18 |  | 6451.2 | 100 | 59 | 35 | 21 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 14406 | 117649 | 784 | 2211156547.9452 | 614.2102 | 748.9467 | -18 |  | 6862.8583 | 100 | 60 | 36 | 22 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 15000 | 125000 | 800 | 2397260273.9726 | 665.9056 | 805.2536 | -17 |  | 7291.6667 | 100 | 61 | 37 | 22 | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 15606 | 132651 | 816 | 2594871616.4384 | 720.7977 | 864.6346 | -17 |  | 7737.975 | 100 | 61 | 38 | 23 | 14 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 16224 | 140608 | 832 | 2804455452.0548 | 779.0154 | 934.33 | -17 |  | 8202.1333 | 100 | 62 | 38 | 24 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 16854 | 148877 | 848 | 3026485863.0137 | 840.6905 | 996.8286 | -16 |  | 8684.4917 | 100 | 62 | 39 | 24 | 15 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 17496 | 157464 | 864 | 3261446136.9863 | 905.9573 | 1078.2861 | -16 |  | 9185.4 | 100 | 63 | 40 | 25 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 18150 | 166375 | 880 | 3509828767.1233 | 974.9524 | 1151.966 | -15 |  | 9705.2083 | 100 | 63 | 40 | 26 | 16 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 18816 | 175616 | 896 | 3772135452.0548 | 1047.8154 | 1233.766 | -15 |  | 10244.2667 | 100 | 64 | 41 | 26 | 17 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 19494 | 185193 | 912 | 4048877095.8904 | 1124.6881 | 1319.8356 | -15 |  | 10802.925 | 100 | 64 | 42 | 27 | 17 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 20184 | 195112 | 928 | 4340573808.2192 | 1205.7149 | 1410.3204 | -15 |  | 11381.5333 | 100 | 65 | 42 | 27 | 18 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 20886 | 205379 | 944 | 4647754904.1096 | 1291.043 | 1494.9508 | -14 |  | 11980.4417 | 100 | 65 | 43 | 28 | 18 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 21600 | 216000 | 960 | 4970958904.1096 | 1380.8219 | 1599.6522 | -14 |  | 12600 | 100 | 66 | 43 | 29 | 19 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 22326 | 226981 | 976 | 5310733534.2466 | 1475.2038 | 1709.7591 | -14 |  | 13240.5583 | 100 | 66 | 44 | 29 | 19 | 13 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 23064 | 238328 | 992 | 5667635726.0274 | 1574.3433 | 1825.4543 | -14 |  | 13902.4667 | 100 | 67 | 45 | 30 | 20 | 13 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 23814 | 250047 | 1008 | 6042231616.4384 | 1678.3977 | 1921.5568 | -13 |  | 14586.075 | 100 | 67 | 45 | 30 | 20 | 14 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 24576 | 262144 | 1024 | 6435096547.9452 | 1787.5268 | 2047.7625 | -13 |  | 15291.7333 | 100 | 68 | 46 | 31 | 21 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 25350 | 274625 | 1040 | 6846815068.4932 | 1901.8931 | 2173.1196 | -12 |  | 16019.7917 | 100 | 68 | 46 | 32 | 21 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 26136 | 287496 | 1056 | 7277980931.5068 | 2021.6614 | 2296.843 | -12 |  | 16770.6 | 100 | 68 | 47 | 32 | 22 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 26934 | 300763 | 1072 | 7729197095.8904 | 2146.9992 | 2433.347 | -12 |  | 17544.5083 | 100 | 69 | 47 | 33 | 22 | 15 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 27744 | 314432 | 1088 | 8201075726.0274 | 2278.0766 | 2591.7855 | -12 |  | 18341.8667 | 100 | 69 | 48 | 33 | 23 | 16 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 28566 | 328509 | 1104 | 8694238191.7808 | 2415.0662 | 2732.814 | -12 |  | 19163.025 | 100 | 70 | 48 | 34 | 23 | 16 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 29400 | 343000 | 1120 | 9209315068.4932 | 2558.1431 | 2888.1594 | -11 |  | 20008.3333 | 100 | 70 | 49 | 34 | 24 | 17 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 30246 | 357911 | 1136 | 9746946136.9863 | 2707.485 | 3040.9467 | -11 |  | 20878.1417 | 100 | 70 | 49 | 35 | 24 | 17 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 31104 | 373248 | 1152 | 10307780383.5616 | 2863.2723 | 3218.5878 | -11 |  | 21772.8 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 | 18 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 31974 | 389017 | 1168 | 10892476000 | 3025.6878 | 3384.166 | -11 |  | 22692.6583 | 100 | 71 | 50 | 36 | 25 | 18 | 13 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 32856 | 405224 | 1184 | 11501700383.5616 | 3194.9168 | 3555.9874 | -10 |  | 23638.0667 | 100 | 71 | 51 | 36 | 26 | 18 | 13 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 33750 | 421875 | 1200 | 12136130136.9863 | 3371.1473 | 3777.0041 | -11 |  | 24609.375 | 100 | 72 | 51 | 37 | 26 | 19 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 34656 | 438976 | 1216 | 12796451068.4932 | 3554.5697 | 3963.5079 | -10 |  | 25606.9333 | 100 | 72 | 52 | 37 | 27 | 19 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 35574 | 456533 | 1232 | 13483358191.7808 | 3745.3773 | 4145.1873 | -10 |  | 26631.0917 | 100 | 72 | 52 | 38 | 27 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 36504 | 474552 | 1248 | 14197555726.0274 | 3943.7655 | 4405.0805 | -10 |  | 27682.2 | 100 | 73 | 53 | 38 | 28 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 37446 | 493039 | 1264 | 14939757095.8904 | 4149.9325 | 4601.6973 | -10 |  | 28760.6083 | 100 | 73 | 53 | 39 | 28 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 38400 | 512000 | 1280 | 15710684931.5068 | 4364.0791 | 4804.6377 | -9 |  | 29866.6667 | 100 | 73 | 54 | 39 | 29 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 39366 | 531441 | 1296 | 16511071068.4932 | 4586.4086 | 5054.466 | -9 |  | 31000.725 | 100 | 73 | 54 | 40 | 29 | 21 | 16 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 40344 | 551368 | 1312 | 17341656547.9452 | 4817.1268 | 5313.909 | -9 |  | 32163.1333 | 100 | 74 | 54 | 40 | 30 | 22 | 16 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 41334 | 571787 | 1328 | 18203191616.4384 | 5056.4421 | 5568.7082 | -9 |  | 33354.2417 | 100 | 74 | 55 | 41 | 30 | 22 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 42336 | 592704 | 1344 | 19096435726.0274 | 5304.5655 | 5817.5186 | -9 |  | 34574.4 | 100 | 74 | 55 | 41 | 30 | 23 | 17 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 43350 | 614125 | 1360 | 20022157534.2466 | 5561.7104 | 6121.2242 | -9 |  | 35823.9583 | 100 | 75 | 56 | 41 | 31 | 23 | 17 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 44376 | 636056 | 1376 | 20981134904.1096 | 5828.093 | 6355.9509 | -8 |  | 37103.2667 | 100 | 75 | 56 | 42 | 31 | 23 | 17 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 45414 | 658503 | 1392 | 21974154904.1096 | 6103.9319 | 6663.7641 | -8 |  | 38412.675 | 100 | 75 | 56 | 42 | 32 | 24 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 46464 | 681472 | 1408 | 23002013808.2192 | 6389.4483 | 6948.0515 | -8 |  | 39752.5333 | 100 | 75 | 57 | 43 | 32 | 24 | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 47526 | 704969 | 1424 | 24065517095.8904 | 6684.8659 | 7312.7763 | -9 |  | 41123.1917 | 100 | 76 | 57 | 43 | 33 | 25 | 19 | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 48600 | 729000 | 1440 | 25165479452.0548 | 6990.411 | 7617.5217 | -8 |  | 42525 | 100 | 76 | 57 | 43 | 33 | 25 | 19 | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
91 | 49686 | 753571 | 1456 | 26302724767.1233 | 7306.3124 | 7931.6078 | -8 |  | 43958.3083 | 100 | 76 | 58 | 44 | 33 | 25 | 19 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
92 | 50784 | 778688 | 1472 | 27478086136.9863 | 7632.8017 | 8294.72 | -8 |  | 45423.4667 | 100 | 76 | 58 | 44 | 34 | 26 | 20 | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
93 | 51894 | 804357 | 1488 | 28692405863.0137 | 7970.1127 | 8608.9514 | -7 |  | 46920.825 | 100 | 76 | 58 | 45 | 34 | 26 | 20 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
94 | 53016 | 830584 | 1504 | 29946535452.0548 | 8318.4821 | 8973.9184 | -7 |  | 48450.7333 | 100 | 77 | 59 | 45 | 35 | 26 | 20 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
95 | 54150 | 857375 | 1520 | 31241335616.4384 | 8678.1488 | 9372.1028 | -7 |  | 50013.5417 | 100 | 77 | 59 | 45 | 35 | 27 | 21 | 16 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
96 | 55296 | 884736 | 1536 | 32577676273.9726 | 9049.3545 | 9738.5071 | -7 |  | 51609.6 | 100 | 77 | 59 | 46 | 35 | 27 | 21 | 16 | 12 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
97 | 56454 | 912673 | 1552 | 33956436547.9452 | 9432.3435 | 10208.0491 | -8 |  | 53239.2583 | 100 | 77 | 60 | 46 | 36 | 28 | 21 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
98 | 57624 | 941192 | 1568 | 35378504767.1233 | 9827.3624 | 10598.6404 | -7 |  | 54902.8667 | 100 | 77 | 60 | 47 | 36 | 28 | 22 | 17 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
99 | 58806 | 970299 | 1584 | 36844778465.7534 | 10234.6607 | 10951.0195 | -7 |  | 56600.775 | 100 | 78 | 60 | 47 | 36 | 28 | 22 | 17 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
100 | 60000 | 1000000 | 1600 | 38356164383.5616 | 10654.4901 | 11438.4058 | -7 |  | 58333.3333 | 100 | 78 | 61 | 47 | 37 | 29 | 22 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
101 | 61206 | 1030301 | 1616 | 39913578465.7534 | 11087.1051 | 11889.5242 | -7 |  | 60100.8917 | 100 | 78 | 61 | 48 | 37 | 29 | 23 | 18 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
102 | 62424 | 1061208 | 1632 | 41517945863.0137 | 11532.7627 | 12353.8453 | -7 |  | 61903.8 | 100 | 78 | 61 | 48 | 38 | 29 | 23 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
103 | 63654 | 1092727 | 1648 | 43170200931.5069 | 11991.7225 | 12776.1958 | -6 |  | 63742.4083 | 100 | 78 | 62 | 48 | 38 | 30 | 23 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
104 | 64896 | 1124864 | 1664 | 44871287232.8767 | 12464.2465 | 13351.6466 | -7 |  | 65617.0667 | 100 | 79 | 62 | 49 | 38 | 30 | 24 | 19 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
105 | 66150 | 1157625 | 1680 | 46622157534.2466 | 12950.5993 | 13857.9457 | -7 |  | 67528.125 | 100 | 79 | 62 | 49 | 39 | 30 | 24 | 19 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
106 | 67416 | 1191016 | 1696 | 48423773808.2192 | 13451.0483 | 14287.8767 | -6 |  | 69475.9333 | 100 | 79 | 62 | 49 | 39 | 31 | 24 | 19 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
107 | 68694 | 1225043 | 1712 | 50277107232.8767 | 13965.8631 | 14851.4271 | -6 |  | 71460.8417 | 100 | 79 | 63 | 50 | 39 | 31 | 25 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
108 | 69984 | 1259712 | 1728 | 52183138191.7808 | 14495.3162 | 15399.5228 | -6 |  | 73483.2 | 100 | 79 | 63 | 50 | 40 | 31 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
109 | 71286 | 1295029 | 1744 | 54142856273.9726 | 15039.6823 | 15962.6401 | -6 |  | 75543.3583 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
110 | 72600 | 1331000 | 1760 | 56157260273.9726 | 15599.239 | 16507.2935 | -6 |  | 77641.6667 | 100 | 80 | 63 | 51 | 40 | 32 | 26 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
111 | 73926 | 1367631 | 1776 | 58227358191.7808 | 16174.2662 | 17135.029 | -6 |  | 79778.475 | 100 | 80 | 64 | 51 | 41 | 32 | 26 | 21 | 17 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
112 | 75264 | 1404928 | 1792 | 60354167232.8767 | 16765.0465 | 17709.2192 | -5 |  | 81954.1333 | 100 | 80 | 64 | 51 | 41 | 33 | 26 | 21 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
113 | 76614 | 1442897 | 1808 | 62538713808.2192 | 17371.8649 | 18334.2021 | -5 |  | 84168.9917 | 100 | 80 | 64 | 51 | 41 | 33 | 27 | 21 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
114 | 77976 | 1481544 | 1824 | 64782033534.2466 | 17995.0093 | 18975.5726 | -5 |  | 86423.4 | 100 | 80 | 64 | 52 | 42 | 33 | 27 | 22 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
115 | 79350 | 1520875 | 1840 | 67085171232.8767 | 18634.7698 | 19595.0417 | -5 |  | 88717.7083 | 100 | 80 | 65 | 52 | 42 | 34 | 27 | 22 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
116 | 80736 | 1560896 | 1856 | 69449180931.5069 | 19291.4391 | 20269.0263 | -5 |  | 91052.2667 | 100 | 81 | 65 | 52 | 42 | 34 | 27 | 22 | 18 | 14 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
117 | 82134 | 1601613 | 1872 | 71875125863.0137 | 19965.3127 | 21000.8603 | -5 |  | 93427.425 | 100 | 81 | 65 | 53 | 43 | 34 | 28 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
118 | 83544 | 1643032 | 1888 | 74364078465.7534 | 20656.6885 | 21627.3016 | -4 |  | 95843.5333 | 100 | 81 | 65 | 53 | 43 | 35 | 28 | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
119 | 84966 | 1685159 | 1904 | 76917120383.5616 | 21365.8668 | 22310.0398 | -4 |  | 98300.9417 | 100 | 81 | 66 | 53 | 43 | 35 | 28 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
120 | 86400 | 1728000 | 1920 | 79535342465.7534 | 22093.1507 | 23052.5217 | -4 |  | 100800 | 100 | 81 | 66 | 54 | 43 | 35 | 29 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
121 | 87846 | 1771561 | 1936 | 82219844767.1233 | 22838.8458 | 23948.167 | -5 |  | 103341.0583 | 100 | 81 | 66 | 54 | 44 | 36 | 29 | 24 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
122 | 89304 | 1815848 | 1952 | 84971736547.9452 | 23603.2602 | 24638.952 | -4 |  | 105924.4667 | 100 | 81 | 66 | 54 | 44 | 36 | 29 | 24 | 19 | 16 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
123 | 90774 | 1860867 | 1968 | 87792136273.9726 | 24386.7045 | 25485.7872 | -4 |  | 108550.575 | 100 | 82 | 67 | 54 | 44 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
124 | 92256 | 1906624 | 1984 | 90682171616.4384 | 25189.4921 | 26209.1719 | -4 |  | 111219.7333 | 100 | 82 | 67 | 55 | 45 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
125 | 93750 | 1953125 | 2000 | 93642979452.0548 | 26011.9387 | 27046.5353 | -4 |  | 113932.2917 | 100 | 82 | 67 | 55 | 45 | 37 | 30 | 25 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
126 | 95256 | 2000376 | 2016 | 96675705863.0137 | 26854.3627 | 27802.3273 | -3 |  | 116688.6 | 100 | 82 | 67 | 55 | 45 | 37 | 30 | 25 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
127 | 96774 | 2048383 | 2032 | 99781506136.9863 | 27717.085 | 28677.362 | -3 |  | 119489.0083 | 100 | 82 | 67 | 55 | 46 | 37 | 31 | 25 | 21 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
128 | 98304 | 2097152 | 2048 | 102961544767.1233 | 28600.4291 | 29626.0712 | -3 |  | 122333.8667 | 100 | 82 | 68 | 56 | 46 | 38 | 31 | 25 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
129 | 99846 | 2146689 | 2064 | 106216995452.0548 | 29504.721 | 30543.6511 | -3 |  | 125223.525 | 100 | 82 | 68 | 56 | 46 | 38 | 31 | 26 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1
130 | 101400 | 2197000 | 2080 | 109549041095.8904 | 30430.2892 | 31538.0942 | -4 |  | 128158.3333 | 100 | 83 | 68 | 56 | 46 | 38 | 32 | 26 | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1
131 | 102966 | 2248091 | 2096 | 112958873808.2192 | 31377.4649 | 32499.5764 | -3 |  | 131138.6417 | 100 | 83 | 68 | 56 | 47 | 39 | 32 | 26 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
132 | 104544 | 2299968 | 2112 | 116447694904.1096 | 32346.5819 | 33424.535 | -3 |  | 134164.8 | 100 | 83 | 68 | 57 | 47 | 39 | 32 | 27 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
133 | 106134 | 2352637 | 2128 | 120016714904.1096 | 33337.9764 | 34309.2896 | -3 |  | 137237.1583 | 100 | 83 | 69 | 57 | 47 | 39 | 32 | 27 | 22 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
134 | 107736 | 2406104 | 2144 | 123667153534.2466 | 34351.9871 | 35272.0898 | -3 |  | 140356.0667 | 100 | 83 | 69 | 57 | 47 | 39 | 33 | 27 | 22 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
135 | 109350 | 2460375 | 2160 | 127400239726.0274 | 35388.9555 | 36379.6753 | -3 |  | 143521.875 | 100 | 83 | 69 | 57 | 48 | 40 | 33 | 27 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2
136 | 110976 | 2515456 | 2176 | 131217211616.4384 | 36449.2254 | 37449.3069 | -3 |  | 146734.9333 | 100 | 83 | 69 | 58 | 48 | 40 | 33 | 28 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2
137 | 112614 | 2571353 | 2192 | 135119316547.9452 | 37533.1435 | 38281.4836 | -2 |  | 149995.5917 | 100 | 83 | 69 | 58 | 48 | 40 | 33 | 28 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2
138 | 114264 | 2628072 | 2208 | 139107811068.4932 | 38641.0586 | 39592.476 | -2 |  | 153304.2 | 100 | 83 | 70 | 58 | 48 | 40 | 34 | 28 | 23 | 20 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2
139 | 115926 | 2685619 | 2224 | 143183960931.5068 | 39773.3225 | 40936.2287 | -3 |  | 156661.1083 | 100 | 84 | 70 | 58 | 49 | 41 | 34 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2
140 | 117600 | 2744000 | 2240 | 147349041095.8904 | 40930.2892 | 41965.3044 | -2 |  | 160066.6667 | 100 | 84 | 70 | 59 | 49 | 41 | 34 | 29 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2
141 | 119286 | 2803221 | 2256 | 151604335726.0274 | 42112.3155 | 42942.0956 | -2 |  | 163521.225 | 100 | 84 | 70 | 59 | 49 | 41 | 35 | 29 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2
142 | 120984 | 2863288 | 2272 | 155951138191.7808 | 43319.7606 | 44080.1113 | -2 |  | 167025.1333 | 100 | 84 | 70 | 59 | 49 | 41 | 35 | 29 | 24 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2
143 | 122694 | 2924207 | 2288 | 160390751068.4932 | 44552.9864 | 45388.7782 | -2 |  | 170578.7417 | 100 | 84 | 70 | 59 | 50 | 42 | 35 | 29 | 25 | 21 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2
144 | 124416 | 2985984 | 2304 | 164924486136.9863 | 45812.3573 | 46574.8591 | -2 |  | 174182.4 | 100 | 84 | 71 | 59 | 50 | 42 | 35 | 30 | 25 | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2
145 | 126150 | 3048625 | 2320 | 169553664383.5616 | 47098.2401 | 47938.5235 | -2 |  | 177836.4583 | 100 | 84 | 71 | 60 | 50 | 42 | 36 | 30 | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2
146 | 127896 | 3112136 | 2336 | 174279616000 | 48411.0044 | 49016.142 | -1 |  | 181541.2667 | 100 | 84 | 71 | 60 | 50 | 42 | 36 | 30 | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2
147 | 129654 | 3176523 | 2352 | 179103680383.5616 | 49751.0223 | 50513.6212 | -2 |  | 185297.175 | 100 | 84 | 71 | 60 | 51 | 43 | 36 | 30 | 26 | 22 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2
148 | 131424 | 3241792 | 2368 | 184027206136.9863 | 51118.6684 | 51715.9789 | -1 |  | 189104.5333 | 100 | 84 | 71 | 60 | 51 | 43 | 36 | 31 | 26 | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2
149 | 133206 | 3307949 | 2384 | 189051551068.4932 | 52514.3197 | 53106.9638 | -1 |  | 192963.6917 | 100 | 85 | 71 | 60 | 51 | 43 | 37 | 31 | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2
150 | 135000 | 3375000 | 2400 | 194178082191.7808 | 53938.3562 | 54611.413 | -1 |  | 196875 | 100 | 85 | 72 | 61 | 51 | 43 | 37 | 31 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3
151 | 136806 | 3442951 | 2416 | 199408175726.0274 | 55391.1599 | 56147.5451 | -1 |  | 200838.8083 | 100 | 85 | 72 | 61 | 52 | 44 | 37 | 31 | 27 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3
152 | 138624 | 3511808 | 2432 | 204743217095.8904 | 56873.1159 | 57359.5307 | -1 |  | 204855.4667 | 100 | 85 | 72 | 61 | 52 | 44 | 37 | 32 | 27 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3
153 | 140454 | 3581577 | 2448 | 210184600931.5068 | 58384.6114 | 58862.4394 | -1 |  | 208925.325 | 100 | 85 | 72 | 61 | 52 | 44 | 38 | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3
154 | 142296 | 3652264 | 2464 | 215733731068.4932 | 59926.0364 | 60116.7947 | 0 |  | 213048.7333 | 100 | 85 | 72 | 61 | 52 | 44 | 38 | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3
155 | 144150 | 3723875 | 2480 | 221392020547.9452 | 61497.7835 | 61673.3066 | 0 |  | 217226.0417 | 100 | 85 | 72 | 62 | 52 | 45 | 38 | 32 | 28 | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3
156 | 146016 | 3796416 | 2496 | 227160891616.4384 | 63100.2477 | 63644.9885 | -1 |  | 221457.6 | 100 | 85 | 73 | 62 | 53 | 45 | 38 | 33 | 28 | 24 | 20 | 17 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3
157 | 147894 | 3869893 | 2512 | 233041775726.0274 | 64733.8266 | 65073.0921 | -1 |  | 225743.7583 | 100 | 85 | 73 | 62 | 53 | 45 | 38 | 33 | 28 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3
158 | 149784 | 3944312 | 2528 | 239036113534.2466 | 66398.9204 | 66624.5744 | 0 |  | 230084.8667 | 100 | 85 | 73 | 62 | 53 | 45 | 39 | 33 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3
159 | 151686 | 4019679 | 2544 | 245145354904.1096 | 68095.9319 | 67999.5698 | 0 |  | 234481.275 | 100 | 85 | 73 | 62 | 53 | 46 | 39 | 33 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3
160 | 153600 | 4096000 | 2560 | 251370958904.1096 | 69825.2664 | 69913.971 | 0 |  | 238933.3333 | 100 | 86 | 73 | 63 | 54 | 46 | 39 | 33 | 29 | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3
161 | 155526 | 4173281 | 2576 | 257714393808.2192 | 71587.3316 | 71444.7563 | 0 |  | 243441.3917 | 100 | 86 | 73 | 63 | 54 | 46 | 39 | 34 | 29 | 25 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3
162 | 157464 | 4251528 | 2592 | 264177137095.8904 | 73382.5381 | 73107.7967 | 0 |  | 248005.8 | 100 | 86 | 73 | 63 | 54 | 46 | 40 | 34 | 29 | 25 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3
163 | 159414 | 4330747 | 2608 | 270760675452.0548 | 75211.2987 | 75019.208 | 0 |  | 252626.9083 | 100 | 86 | 74 | 63 | 54 | 46 | 40 | 34 | 29 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3
164 | 161376 | 4410944 | 2624 | 277466504767.1233 | 77074.0291 | 76744.0329 | 0 |  | 257305.0667 | 100 | 86 | 74 | 63 | 54 | 47 | 40 | 34 | 30 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3
165 | 163350 | 4492125 | 2640 | 284296130136.9863 | 78971.1473 | 78840.0489 | 0 |  | 262040.625 | 100 | 86 | 74 | 63 | 55 | 47 | 40 | 35 | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4
166 | 165336 | 4574296 | 2656 | 291251065863.0137 | 80903.0739 | 80514.239 | 0 |  | 266833.9333 | 100 | 86 | 74 | 64 | 55 | 47 | 41 | 35 | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4
167 | 167334 | 4657463 | 2672 | 298332835452.0548 | 82870.2321 | 82214.3469 | 1 |  | 271685.3417 | 100 | 86 | 74 | 64 | 55 | 47 | 41 | 35 | 30 | 26 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4
168 | 169344 | 4741632 | 2688 | 305542971616.4384 | 84873.0477 | 83940.6303 | 1 |  | 276595.2 | 100 | 86 | 74 | 64 | 55 | 48 | 41 | 35 | 30 | 26 | 23 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4
169 | 171366 | 4826809 | 2704 | 312883016273.9726 | 86911.949 | 86060.6054 | 1 |  | 281563.8583 | 100 | 86 | 74 | 64 | 55 | 48 | 41 | 36 | 31 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4
170 | 173400 | 4913000 | 2720 | 320354520547.9452 | 88987.3668 | 88220.3913 | 1 |  | 286591.6667 | 100 | 86 | 75 | 64 | 56 | 48 | 41 | 36 | 31 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4
171 | 175446 | 5000211 | 2736 | 327959044767.1233 | 91099.7347 | 89913.2145 | 1 |  | 291678.975 | 100 | 86 | 75 | 64 | 56 | 48 | 42 | 36 | 31 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4
172 | 177504 | 5088448 | 2752 | 335698158465.7534 | 93249.4885 | 91628.9368 | 2 |  | 296826.1333 | 100 | 86 | 75 | 65 | 56 | 48 | 42 | 36 | 31 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4
173 | 179574 | 5177717 | 2768 | 343573440383.5616 | 95437.0668 | 94024.3392 | 2 |  | 302033.4917 | 100 | 87 | 75 | 65 | 56 | 49 | 42 | 36 | 31 | 27 | 24 | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4
174 | 181656 | 5268024 | 2784 | 351586478465.7534 | 97662.9107 | 96465.9177 | 1 |  | 307301.4 | 100 | 87 | 75 | 65 | 56 | 49 | 42 | 37 | 32 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4
175 | 183750 | 5359375 | 2800 | 359738869863.0137 | 99927.4639 | 98546.4787 | 1 |  | 312630.2083 | 100 | 87 | 75 | 65 | 56 | 49 | 42 | 37 | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4
176 | 185856 | 5451776 | 2816 | 368032220931.5068 | 102231.1725 | 100522.0582 | 2 |  | 318020.2667 | 100 | 87 | 75 | 65 | 57 | 49 | 43 | 37 | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4
177 | 187974 | 5545233 | 2832 | 376468147232.8767 | 104574.4853 | 102245.2563 | 2 |  | 323471.925 | 100 | 87 | 75 | 65 | 57 | 49 | 43 | 37 | 32 | 28 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4
178 | 190104 | 5639752 | 2848 | 385048273534.2466 | 106957.8538 | 105132.3335 | 2 |  | 328985.5333 | 100 | 87 | 76 | 66 | 57 | 50 | 43 | 37 | 33 | 28 | 25 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5
179 | 192246 | 5735339 | 2864 | 393774233808.2192 | 109381.7316 | 107205.1228 | 2 |  | 334561.4417 | 100 | 87 | 76 | 66 | 57 | 50 | 43 | 38 | 33 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5
180 | 194400 | 5832000 | 2880 | 402647671232.8767 | 111846.5753 | 109159.8261 | 2 |  | 340200 | 100 | 87 | 76 | 66 | 57 | 50 | 43 | 38 | 33 | 29 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5
181 | 196566 | 5929741 | 2896 | 411670238191.7808 | 114352.8439 | 111741.2425 | 2 |  | 345901.5583 | 100 | 87 | 76 | 66 | 58 | 50 | 44 | 38 | 33 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5
182 | 198744 | 6028568 | 2912 | 420843596273.9726 | 116900.999 | 113909.3555 | 3 |  | 351666.4667 | 100 | 87 | 76 | 66 | 58 | 50 | 44 | 38 | 33 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5
183 | 200934 | 6128487 | 2928 | 430169416273.9726 | 119491.5045 | 116574.481 | 3 |  | 357495.075 | 100 | 87 | 76 | 66 | 58 | 51 | 44 | 38 | 34 | 29 | 26 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5
184 | 203136 | 6229504 | 2944 | 439649378191.7808 | 122124.8273 | 119127.9787 | 3 |  | 363387.7333 | 100 | 87 | 76 | 67 | 58 | 51 | 44 | 39 | 34 | 29 | 26 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5
185 | 205350 | 6331625 | 2960 | 449285171232.8767 | 124801.4365 | 121562.6119 | 3 |  | 369344.7917 | 100 | 87 | 76 | 67 | 58 | 51 | 44 | 39 | 34 | 30 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5
186 | 207576 | 6434856 | 2976 | 459078493808.2192 | 127521.8038 | 123707.7751 | 3 |  | 375366.6 | 100 | 87 | 76 | 67 | 58 | 51 | 45 | 39 | 34 | 30 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5
187 | 209814 | 6539203 | 2992 | 469031053534.2466 | 130286.4038 | 126211.3564 | 3 |  | 381453.5083 | 100 | 87 | 77 | 67 | 59 | 51 | 45 | 39 | 34 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5
188 | 212064 | 6644672 | 3008 | 479144567232.8767 | 133095.7131 | 128921.0818 | 3 |  | 387605.8667 | 100 | 88 | 77 | 67 | 59 | 51 | 45 | 39 | 35 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5
189 | 214326 | 6751269 | 3024 | 489420760931.5068 | 135950.2114 | 131674.2066 | 3 |  | 393824.025 | 100 | 88 | 77 | 67 | 59 | 52 | 45 | 40 | 35 | 30 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5
190 | 216600 | 6859000 | 3040 | 499861369863.0137 | 138850.3805 | 134471.192 | 3 |  | 400108.3333 | 100 | 88 | 77 | 67 | 59 | 52 | 45 | 40 | 35 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6
191 | 218886 | 6967871 | 3056 | 510468138465.7534 | 141796.7051 | 136959.0586 | 4 |  | 406459.1417 | 100 | 88 | 77 | 68 | 59 | 52 | 46 | 40 | 35 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6
192 | 221184 | 7077888 | 3072 | 521242820383.5616 | 144789.6723 | 139301.0421 | 4 |  | 412876.8 | 100 | 88 | 77 | 68 | 59 | 52 | 46 | 40 | 35 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6
193 | 223494 | 7189057 | 3088 | 532187178465.7534 | 147829.7718 | 142400.6327 | 4 |  | 419361.6583 | 100 | 88 | 77 | 68 | 60 | 52 | 46 | 40 | 35 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6
194 | 225816 | 7301384 | 3104 | 543302984767.1233 | 150917.4958 | 145551.5028 | 4 |  | 425914.0667 | 100 | 88 | 77 | 68 | 60 | 53 | 46 | 41 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6
195 | 228150 | 7414875 | 3120 | 554592020547.9452 | 154053.339 | 148378.0965 | 4 |  | 432534.375 | 100 | 88 | 77 | 68 | 60 | 53 | 46 | 41 | 36 | 32 | 28 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6
196 | 230496 | 7529536 | 3136 | 566056076273.9727 | 157237.799 | 151245.4622 | 4 |  | 439222.9333 | 100 | 88 | 77 | 68 | 60 | 53 | 47 | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6
197 | 232854 | 7645373 | 3152 | 577696951616.4384 | 160471.3754 | 153960.0838 | 4 |  | 445980.0917 | 100 | 88 | 78 | 68 | 60 | 53 | 47 | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6
198 | 235224 | 7762392 | 3168 | 589516455452.0548 | 163754.571 | 156316.5751 | 5 |  | 452806.2 | 100 | 88 | 78 | 68 | 60 | 53 | 47 | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6
199 | 237606 | 7880599 | 3184 | 601516405863.0137 | 167087.8905 | 159696.3413 | 5 |  | 459701.6083 | 100 | 88 | 78 | 69 | 61 | 53 | 47 | 42 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6
200 | 240000 | 8000000 | 3200 | 613698630136.9863 | 170471.8417 | 162927.5362 | 5 |  | 466666.6667 | 100 | 88 | 78 | 69 | 61 | 54 | 47 | 42 | 37 | 32 | 29 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6
201 | 242406 | 8120601 | 3216 | 626064964767.1233 | 173906.9347 | 165795.6038 | 5 |  | 473701.725 | 100 | 88 | 78 | 69 | 61 | 54 | 47 | 42 | 37 | 33 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6
202 | 244824 | 8242408 | 3232 | 638617255452.0548 | 177393.6821 | 169536.7761 | 5 |  | 480807.1333 | 100 | 88 | 78 | 69 | 61 | 54 | 48 | 42 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7
203 | 247254 | 8365427 | 3248 | 651357357095.8904 | 180932.5992 | 172491.4676 | 5 |  | 487983.2417 | 100 | 88 | 78 | 69 | 61 | 54 | 48 | 42 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7
204 | 249696 | 8489664 | 3264 | 664287133808.2192 | 184524.2038 | 175268.4981 | 5 |  | 495230.4 | 100 | 88 | 78 | 69 | 61 | 54 | 48 | 42 | 38 | 33 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7
205 | 252150 | 8615125 | 3280 | 677408458904.1096 | 188169.0164 | 178732.6295 | 5 |  | 502548.9583 | 100 | 89 | 78 | 69 | 61 | 54 | 48 | 43 | 38 | 33 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7
206 | 254616 | 8741816 | 3296 | 690723214904.1096 | 191867.5597 | 182247.8597 | 5 |  | 509939.2667 | 100 | 89 | 78 | 69 | 62 | 55 | 48 | 43 | 38 | 34 | 30 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7
207 | 257094 | 8869743 | 3312 | 704233293534.2466 | 195620.3593 | 185364.774 | 6 |  | 517401.675 | 100 | 89 | 79 | 70 | 62 | 55 | 48 | 43 | 38 | 34 | 30 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7
208 | 259584 | 8998912 | 3328 | 717940595726.0273 | 199427.9433 | 189205.3853 | 5 |  | 524936.5333 | 100 | 89 | 79 | 70 | 62 | 55 | 49 | 43 | 38 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7
209 | 262086 | 9129329 | 3344 | 731847031616.4384 | 203290.8421 | 192410.5319 | 6 |  | 532544.1917 | 100 | 89 | 79 | 70 | 62 | 55 | 49 | 43 | 38 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7
210 | 264600 | 9261000 | 3360 | 745954520547.9452 | 207209.589 | 195420.5217 | 6 |  | 540225 | 100 | 89 | 79 | 70 | 62 | 55 | 49 | 43 | 39 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7
211 | 267126 | 9393931 | 3376 | 760264991068.4932 | 211184.7197 | 198940.3141 | 6 |  | 547979.3083 | 100 | 89 | 79 | 70 | 62 | 55 | 49 | 44 | 39 | 34 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7
212 | 269664 | 9528128 | 3392 | 774780380931.5068 | 215216.7725 | 202265.5868 | 6 |  | 555807.4667 | 100 | 89 | 79 | 70 | 62 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 31 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7
213 | 272214 | 9663597 | 3408 | 789502637095.8904 | 219306.2881 | 206611.9054 | 6 |  | 563709.825 | 100 | 89 | 79 | 70 | 63 | 56 | 49 | 44 | 39 | 35 | 31 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
214 | 274776 | 9800344 | 3424 | 804433715726.0273 | 223453.8099 | 210281.2941 | 6 |  | 571686.7333 | 100 | 89 | 79 | 70 | 63 | 56 | 50 | 44 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
215 | 277350 | 9938375 | 3440 | 819575582191.7808 | 227659.8839 | 213999.14 | 6 |  | 579738.5417 | 100 | 89 | 79 | 71 | 63 | 56 | 50 | 44 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
216 | 279936 | 10077696 | 3456 | 834930211068.4932 | 231925.0586 | 217510.272 | 7 |  | 587865.6 | 100 | 89 | 79 | 71 | 63 | 56 | 50 | 44 | 40 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
217 | 282534 | 10218313 | 3472 | 850499586136.9863 | 236249.885 | 221322.7359 | 7 |  | 596068.2583 | 100 | 89 | 79 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 35 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8
218 | 285144 | 10360232 | 3488 | 866285700383.5616 | 240634.9168 | 225184.8977 | 7 |  | 604346.8667 | 100 | 89 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8
219 | 287766 | 10503459 | 3504 | 882290556000 | 245080.71 | 228564.4013 | 7 |  | 612701.775 | 100 | 89 | 80 | 71 | 63 | 57 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8
220 | 290400 | 10648000 | 3520 | 898516164383.5616 | 249587.8234 | 232789.971 | 7 |  | 621133.3333 | 100 | 89 | 80 | 71 | 63 | 57 | 51 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8
221 | 293046 | 10793861 | 3536 | 914964546136.9863 | 254156.8184 | 236800.1027 | 7 |  | 629641.8917 | 100 | 89 | 80 | 71 | 64 | 57 | 51 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8
222 | 295704 | 10941048 | 3552 | 931637731068.4932 | 258788.2586 | 240861.6219 | 7 |  | 638227.8 | 100 | 89 | 80 | 71 | 64 | 57 | 51 | 45 | 41 | 36 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8
223 | 298374 | 11089567 | 3568 | 948537758191.7808 | 263482.7106 | 244974.9638 | 8 |  | 646891.4083 | 100 | 89 | 80 | 71 | 64 | 57 | 51 | 46 | 41 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8
224 | 301056 | 11239424 | 3584 | 965666675726.0273 | 268240.7433 | 249425.6232 | 8 |  | 655633.0667 | 100 | 89 | 80 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 41 | 37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9
225 | 303750 | 11390625 | 3600 | 983026541095.8904 | 273062.9281 | 253358.8655 | 8 |  | 664453.125 | 100 | 89 | 80 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 41 | 37 | 33 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9
226 | 306456 | 11543176 | 3616 | 1.0006e+12 | 277949.8391 | 257923.0666 | 8 |  | 673351.9333 | 100 | 90 | 80 | 72 | 64 | 58 | 51 | 46 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9
227 | 309174 | 11697083 | 3632 | 1.0184e+12 | 282902.0531 | 261658.661 | 8 |  | 682329.8417 | 100 | 90 | 80 | 72 | 64 | 58 | 52 | 46 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9
228 | 311904 | 11852352 | 3648 | 1.0365e+12 | 287920.149 | 266033.7704 | 8 |  | 691387.2 | 100 | 90 | 80 | 72 | 64 | 58 | 52 | 46 | 42 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9
229 | 314646 | 12008989 | 3664 | 1.0548e+12 | 293004.7088 | 270767.8933 | 8 |  | 700524.3583 | 100 | 90 | 80 | 72 | 65 | 58 | 52 | 47 | 42 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9
230 | 317400 | 12167000 | 3680 | 1.0734e+12 | 298156.3166 | 275256.3333 | 8 |  | 709741.6667 | 100 | 90 | 80 | 72 | 65 | 58 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9
231 | 320166 | 12326391 | 3696 | 1.0922e+12 | 303375.5593 | 279174.8918 | 9 |  | 719039.475 | 100 | 90 | 81 | 72 | 65 | 58 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9
232 | 322944 | 12487168 | 3712 | 1.1112e+12 | 308663.0264 | 283766.3685 | 9 |  | 728418.1333 | 100 | 90 | 81 | 72 | 65 | 58 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 31 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9
233 | 325734 | 12649337 | 3728 | 1.1305e+12 | 314019.3097 | 288414.0498 | 9 |  | 737877.9917 | 100 | 90 | 81 | 72 | 65 | 58 | 53 | 47 | 42 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9
234 | 328536 | 12812904 | 3744 | 1.15e+12 | 319445.0038 | 293768.3207 | 9 |  | 747419.4 | 100 | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10
235 | 331350 | 12977875 | 3760 | 1.1698e+12 | 324940.7059 | 298208.9973 | 9 |  | 757042.7083 | 100 | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10
236 | 334176 | 13144256 | 3776 | 1.1898e+12 | 330507.0154 | 303032.2498 | 9 |  | 766748.2667 | 100 | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | 53 | 48 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10
237 | 337014 | 13312053 | 3792 | 1.2101e+12 | 336144.5347 | 307575.9492 | 9 |  | 776536.425 | 100 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 53 | 48 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10
238 | 339864 | 13481272 | 3808 | 1.2307e+12 | 341853.8684 | 312511.5154 | 9 |  | 786407.5333 | 100 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 53 | 48 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10
239 | 342726 | 13651919 | 3824 | 1.2515e+12 | 347635.6239 | 317159.7994 | 10 |  | 796361.9417 | 100 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 53 | 48 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10
240 | 345600 | 13824000 | 3840 | 1.2726e+12 | 353490.411 | 321508.1739 | 10 |  | 806400 | 100 | 90 | 81 | 73 | 66 | 59 | 54 | 48 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10
241 | 348486 | 13997521 | 3856 | 1.2939e+12 | 359418.8421 | 326608.8233 | 10 |  | 816522.0583 | 100 | 90 | 81 | 73 | 66 | 60 | 54 | 48 | 44 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10
242 | 351384 | 14172488 | 3872 | 1.3155e+12 | 365421.5323 | 332129.1753 | 10 |  | 826728.4667 | 100 | 90 | 81 | 73 | 66 | 60 | 54 | 49 | 44 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10
243 | 354294 | 14348907 | 3888 | 1.3374e+12 | 371499.099 | 336991.3593 | 10 |  | 837019.575 | 100 | 90 | 81 | 73 | 66 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10
244 | 357216 | 14526784 | 3904 | 1.3595e+12 | 377652.1624 | 342274.1897 | 10 |  | 847395.7333 | 100 | 90 | 81 | 74 | 66 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10
245 | 360150 | 14706125 | 3920 | 1.382e+12 | 383881.3451 | 348364.6567 | 10 |  | 857857.2917 | 100 | 90 | 82 | 74 | 66 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 36 | 33 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11
246 | 363096 | 14886936 | 3936 | 1.4047e+12 | 390187.2723 | 353780.4827 | 10 |  | 868404.6 | 100 | 90 | 82 | 74 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11
247 | 366054 | 15069223 | 3952 | 1.4277e+12 | 396570.5718 | 358112.4408 | 11 |  | 879038.0083 | 100 | 90 | 82 | 74 | 67 | 60 | 54 | 49 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11
248 | 369024 | 15252992 | 3968 | 1.4509e+12 | 403031.8739 | 363253.3204 | 11 |  | 889757.8667 | 100 | 90 | 82 | 74 | 67 | 60 | 55 | 49 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11
249 | 372006 | 15438249 | 3984 | 1.4745e+12 | 409571.8114 | 369623.005 | 11 |  | 900564.525 | 100 | 90 | 82 | 74 | 67 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11
250 | 375000 | 15625000 | 4000 | 1.4983e+12 | 416191.0198 | 374886.7753 | 11 |  | 911458.3333 | 100 | 90 | 82 | 74 | 67 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11
251 | 378006 | 15813251 | 4016 | 1.5224e+12 | 422890.1371 | 379804.496 | 11 |  | 922439.6417 | 100 | 91 | 82 | 74 | 67 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11
252 | 381024 | 16003008 | 4032 | 1.5468e+12 | 429669.8038 | 385985.5951 | 11 |  | 933508.8 | 100 | 91 | 82 | 74 | 67 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 37 | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11
253 | 384054 | 16194277 | 4048 | 1.5715e+12 | 436530.6631 | 391831.0935 | 11 |  | 944666.1583 | 100 | 91 | 82 | 74 | 67 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11
254 | 387096 | 16387064 | 4064 | 1.5965e+12 | 443473.3606 | 396911.3147 | 12 |  | 955912.0667 | 100 | 91 | 82 | 74 | 67 | 61 | 55 | 50 | 46 | 41 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11
255 | 390150 | 16581375 | 4080 | 1.6218e+12 | 450498.5445 | 404140.9769 | 11 |  | 967246.875 | 100 | 91 | 82 | 75 | 68 | 61 | 56 | 50 | 46 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12
256 | 393216 | 16777216 | 4096 | 1.6474e+12 | 457606.8656 | 409339.7556 | 12 |  | 978670.9333 | 100 | 91 | 82 | 75 | 68 | 61 | 56 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12
257 | 396294 | 16974593 | 4112 | 1.6733e+12 | 464798.9773 | 415016.4984 | 12 |  | 990184.5917 | 100 | 91 | 82 | 75 | 68 | 61 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12
258 | 399384 | 17173512 | 4128 | 1.6995e+12 | 472075.5353 | 420315.4839 | 12 |  | 1001788.2 | 100 | 91 | 82 | 75 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12
259 | 402486 | 17373979 | 4144 | 1.726e+12 | 479437.1983 | 427425.0631 | 12 |  | 1013482.1083 | 100 | 91 | 82 | 75 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12
260 | 405600 | 17576000 | 4160 | 1.7528e+12 | 486884.6271 | 433732.3768 | 12 |  | 1025266.6667 | 100 | 91 | 83 | 75 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12
261 | 408726 | 17779581 | 4176 | 1.7799e+12 | 494418.4853 | 439207.1857 | 13 |  | 1037142.225 | 100 | 91 | 83 | 75 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12
262 | 411864 | 17984728 | 4192 | 1.8073e+12 | 502039.4391 | 445187.18 | 13 |  | 1049109.1333 | 100 | 91 | 83 | 75 | 68 | 62 | 56 | 51 | 47 | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12
263 | 415014 | 18191447 | 4208 | 1.8351e+12 | 509748.1572 | 451688.3561 | 13 |  | 1061167.7417 | 100 | 91 | 83 | 75 | 68 | 62 | 57 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12
264 | 418176 | 18399744 | 4224 | 1.8632e+12 | 517545.3107 | 458260.2908 | 13 |  | 1073318.4 | 100 | 91 | 83 | 75 | 68 | 62 | 57 | 52 | 47 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12
265 | 421350 | 18609625 | 4240 | 1.8916e+12 | 525431.5734 | 464431.5109 | 13 |  | 1085561.4583 | 100 | 91 | 83 | 75 | 69 | 62 | 57 | 52 | 47 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13
266 | 424536 | 18821096 | 4256 | 1.9203e+12 | 533407.6218 | 470663.7848 | 13 |  | 1097897.2667 | 100 | 91 | 83 | 75 | 69 | 63 | 57 | 52 | 47 | 43 | 39 | 36 | 32 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13
267 | 427734 | 19034163 | 4272 | 1.9493e+12 | 541474.1347 | 478405.7563 | 13 |  | 1110326.175 | 100 | 91 | 83 | 76 | 69 | 63 | 57 | 52 | 47 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13
268 | 430944 | 19248832 | 4288 | 1.9787e+12 | 549631.7935 | 483801.2593 | 14 |  | 1122848.5333 | 100 | 91 | 83 | 76 | 69 | 63 | 57 | 52 | 47 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13
269 | 434166 | 19465109 | 4304 | 2.0084e+12 | 557881.2823 | 491211.8992 | 14 |  | 1135464.6917 | 100 | 91 | 83 | 76 | 69 | 63 | 57 | 52 | 48 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13
270 | 437400 | 19683000 | 4320 | 2.0384e+12 | 566223.2877 | 497209.6957 | 14 |  | 1148175 | 100 | 91 | 83 | 76 | 69 | 63 | 57 | 52 | 48 | 43 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13
271 | 440646 | 19902511 | 4336 | 2.0688e+12 | 574658.4987 | 503259.5082 | 14 |  | 1160979.8083 | 100 | 91 | 83 | 76 | 69 | 63 | 57 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13
272 | 443904 | 20123648 | 4352 | 2.0995e+12 | 583187.6072 | 510892.7592 | 14 |  | 1173879.4667 | 100 | 91 | 83 | 76 | 69 | 63 | 58 | 53 | 48 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13
273 | 447174 | 20346417 | 4368 | 2.1305e+12 | 591811.3073 | 517580.4122 | 14 |  | 1186874.325 | 100 | 91 | 83 | 76 | 69 | 63 | 58 | 53 | 48 | 44 | 40 | 37 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13
274 | 450456 | 20570824 | 4384 | 2.1619e+12 | 600530.2958 | 523810.6923 | 15 |  | 1199964.7333 | 100 | 91 | 83 | 76 | 69 | 63 | 58 | 53 | 48 | 44 | 40 | 37 | 33 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13
275 | 453750 | 20796875 | 4400 | 2.1936e+12 | 609345.2721 | 531676.6304 | 15 |  | 1213151.0417 | 100 | 91 | 83 | 76 | 70 | 63 | 58 | 53 | 48 | 44 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14
276 | 457056 | 21024576 | 4416 | 2.2257e+12 | 618256.9381 | 538564.32 | 15 |  | 1226433.6 | 100 | 91 | 83 | 76 | 70 | 64 | 58 | 53 | 48 | 44 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14
277 | 460374 | 21253933 | 4432 | 2.2582e+12 | 627265.9983 | 546595.7117 | 15 |  | 1239812.7583 | 100 | 91 | 83 | 76 | 70 | 64 | 58 | 53 | 49 | 44 | 41 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14
278 | 463704 | 21484952 | 4448 | 2.2909e+12 | 636373.1597 | 554171.6424 | 15 |  | 1253288.8667 | 100 | 91 | 84 | 76 | 70 | 64 | 58 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14
279 | 467046 | 21717639 | 4464 | 2.3241e+12 | 645579.1319 | 560724.2591 | 15 |  | 1266862.275 | 100 | 91 | 84 | 76 | 70 | 64 | 58 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14
280 | 470400 | 21952000 | 4480 | 2.3576e+12 | 654884.6271 | 568445.4493 | 15 |  | 1280533.3333 | 100 | 91 | 84 | 77 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14
281 | 473766 | 22188041 | 4496 | 2.3914e+12 | 664290.3599 | 575120.4541 | 16 |  | 1294302.3917 | 100 | 91 | 84 | 77 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 45 | 41 | 38 | 34 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14
282 | 477144 | 22425768 | 4512 | 2.4257e+12 | 673797.0477 | 584126.2542 | 15 |  | 1308169.8 | 100 | 92 | 84 | 77 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 45 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14
283 | 480534 | 22665187 | 4528 | 2.4603e+12 | 683405.4102 | 590937.2668 | 16 |  | 1322135.9083 | 100 | 92 | 84 | 77 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 45 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14
284 | 483936 | 22906304 | 4544 | 2.4952e+12 | 693116.1697 | 597804.7381 | 16 |  | 1336201.0667 | 100 | 92 | 84 | 77 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 45 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14
285 | 487350 | 23149125 | 4560 | 2.5305e+12 | 702930.0514 | 607077.4158 | 16 |  | 1350365.625 | 100 | 92 | 84 | 77 | 70 | 64 | 59 | 54 | 50 | 45 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15
286 | 490776 | 23393656 | 4576 | 2.5663e+12 | 712847.7825 | 614676.7873 | 16 |  | 1364629.9333 | 100 | 92 | 84 | 77 | 70 | 65 | 59 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15
287 | 494214 | 23639903 | 4592 | 2.6023e+12 | 722870.0933 | 622945.7048 | 16 |  | 1378994.3417 | 100 | 92 | 84 | 77 | 71 | 65 | 59 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15
288 | 497664 | 23887872 | 4608 | 2.6388e+12 | 732997.7162 | 629480.0473 | 16 |  | 1393459.2 | 100 | 92 | 84 | 77 | 71 | 65 | 59 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15
289 | 501126 | 24137569 | 4624 | 2.6756e+12 | 743231.3864 | 637896.4793 | 17 |  | 1408024.8583 | 100 | 92 | 84 | 77 | 71 | 65 | 60 | 55 | 50 | 46 | 42 | 39 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15
290 | 504600 | 24389000 | 4640 | 2.7129e+12 | 753571.8417 | 645778.3044 | 17 |  | 1422691.6667 | 100 | 92 | 84 | 77 | 71 | 65 | 60 | 55 | 50 | 46 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15
291 | 508086 | 24642171 | 4656 | 2.7505e+12 | 764019.8223 | 653731.7973 | 17 |  | 1437459.975 | 100 | 92 | 84 | 77 | 71 | 65 | 60 | 55 | 50 | 46 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15
292 | 511584 | 24897088 | 4672 | 2788473856000 | 774576.0711 | 661125.9346 | 17 |  | 1452330.1333 | 100 | 92 | 84 | 77 | 71 | 65 | 60 | 55 | 50 | 46 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15
293 | 515094 | 25153757 | 4688 | 2.8269e+12 | 785241.3334 | 670493.4429 | 17 |  | 1467302.4917 | 100 | 92 | 84 | 77 | 71 | 65 | 60 | 55 | 51 | 46 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15
294 | 518616 | 25412184 | 4704 | 2.8657e+12 | 796016.3573 | 678671.0444 | 17 |  | 1482377.4 | 100 | 92 | 84 | 77 | 71 | 65 | 60 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15
295 | 522150 | 25672375 | 4720 | 2.9048e+12 | 806901.8931 | 686922.0629 | 17 |  | 1497555.2083 | 100 | 92 | 84 | 78 | 71 | 65 | 60 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15
* Anmerkung zur berechneten Güte: Diese gibt die relative Abweichung des analytisch berechneten durchschnittlichen Wärmegehalts von dem aus der Tabelle folgenden Wert an.
Dieser stellt allerdings auch einen Näherungswert dar. Dessen Genauigkeit ließe sich aber durch das Hinzufügen weiterer Spalten (mehr Zeitschritte) vergrößern.
Berechnung des Wärmeverlusts pro m^2